# С М Е Т А

на ремонт пояса над цоколем дворового фасада здания

SA «Ceproserving» по ул.Негруца, 2

I. Работа:

- Монтаж инвентаря 						- 120 м2

- Освобождение места работ от сетей электроснабжения

(4 линии) и связи (2 линии)  с временным закреплением - 220 м2

- Отбивка штукатурки декоративного пояса 		- 42 м2

- Штукатурка (ремонт) участков стен над поясом 	– 28 м2

- Штукатурка пояса толщиной 3-4 см. с армиров.сеткой - 50 п.м.

- Демонтаж оцинков.  свеса					- 50 п.м.

- Устройство карнизного свеса над

поясом из оцинков. стали 					- 50 п.м.

- Кладка проемов котельцов 				- 9 шт.

- Погрузка строймусора на автомашину		            - 4,0 тн.

- Демонтаж инв.лесов 					- 120,0

ИТОГО по I:

Соц.мед.стах – 26,5%

ИТОГО по I:

II. Материалы:

- Песок

- Цемент

- Арматурная сетка

- Крепежные элементы

- Бетоногрунт

- Жесть оцинкованная – свес

- Распорные дюбеля

- Победитовое сверло

- Доска, брус, рейка

ИТОГО по II:

Транспортны расходы –

Транспорт строймусора –

ИТОГО по II:

ВСЕГО I + II :

Накладные расходы –

ИТОГО

Плановые накопления

ИТОГО

НДС – 20%

ВСЕГО:

С М Е Т А

на строительные работы по ремонту козырька парапета здания

SA «Ceproserving» по ул.Негруце, 2

I. Работа:

- Снятие старой жестяной кровли козырька 	м/п	52

и старого деревянного каркаса

- Кладка проёмов котельцом

с приготовление раствора вручную 		шт.	5

- Устр-во деревянного каркаса

и кровли из профнастила  				м/п 	52

- Снятие старой штукатурки с козырька 		м2	42

- Погрузка строительного мусора на самосвал 	тн.	1,5

- Устройство временного ограждения

переносного  					м2	30

ИТОГО по I:

Соц.мед.стах – 26,5%

ИТОГО по I:

II. Материалы:

- Диск по металлу 					шт.	2

- Котелец 						м3	0,16

- Цемент 						меш.	1

- Песок  						меш.	2

- Доска, брус 						м3	0,7

- Распорные дюбеля 10 х 100			шт.	200

- Гвозди 						кг.	2

- Профнастил                          			м2	58

- Саморезы для кровли 				шт.	250

- Победитовое сверло 				шт.	3

- Пика для перфоратора 				«	1

- Мешки для мусора 					«	25

- Доска для временного ограждения 		м3	0,5

- Гвозди 						кг.	3

ИТОГО по II

Транспортны расходы – 7%

Транспорт по вывозу мусора

ИТОГО

III. Механизмы

Гидровышка 				м/ч

ИТОГО по I - III

Накладные расходы –

ИТОГО

Рентабельность –

ИТОГО

НДС – 20%

ВСЕГО: