I.  Критерии для предоставления услуг по технической (пультовой) охране:

- Наличие международного сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008.

- Полное резервирование системы передачи информации (CПИ): не менее 2 радиочастот основного канала связи, независимая сеть репитеров и наличие 2 радиопультов на каждой частоте, наличие альтернативных каналов связи (коммутируемая телефонная связь, GSM/GPRS, Ethernet)

- Наличие средств оперативного контроля работоспособности радиоканала (измеритель уровня сигнала, эфирный сканер)

- Совместимость с оборудованием, используемым ГП «Служба охраны» (радиоканальные протоколы LARS и PAF).

- Наличие собственного центра повышения квалификации персонала.

- Наличие в штате специалистов, имеющих государственные сертификаты профессиональной аттестации по проектированию и монтажу средств охранно-пожарной сигнализации и автоматики.

- Наличие стандартизированных услуг по оказании помощи при возникновении экстремальных ситуаций.

- Многоуровневый контроль качества выполнения контрактных обязательств.

- Наличие специалистов обладающих опытом проведения аудита систем безопасности.

- Лимитный агрегат страховой ответственности не менее тридцати миллионов леев (30000000).

- Опыт и рейтинг компании на рынке безопасности.

- Финансовая прозрачность компании (годовой финансовый отчет).

- Наличие отдела сервисного обслуживания комплексных систем безопасности.

II. Критерии для предоставления услуг по физической (комплексной) охране:

- Наличие международного сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008.

- Обучение сотрудников охраны на специализированных курсах при Академии Полиции МВД.

- Наличие собственного центра повышения квалификации персонала.

- Наличие управленческих работников среднего звена (менеджеров охраны), имеющих необходимый уровень знаний и опыт работы в охранном бизнесе (CV).

- Гарантированный уровень заработных плат для различных категорий сотрудников охраны.

- Наличие полного пакета служебной документации, регламентирующей организацию охраны объектов и процессы взаимодействия по вопросам безопасности с Заказчиком.

- Наличие специального (профессионального) материально-технического обеспечения сотрудников охраны.

- Многоуровневый контроль качества выполнения контрактных обязательств.

- Лимитный агрегат страховой ответственности не менее тридцати миллионов леев (30000000).

- Опыт и рейтинг компании на рынке безопасности.

- Финансовая прозрачность компании (годовой финансовый отчет).

III. Требования к техническим средствам охраны банкомата

Оборудование ОПС для охраны банкоматов должно обеспечивать:

- Электромагнитную совместимость с электронной техникой банкомата

- Электробезопасность

- Контроль целостности канала связи с ЦСМ с интервалом не более 10 минут

- Измерение уровня сигнала

- Передачу сигнала минимум по двум каналам связи с автоматическим переходом на резервный канал в случае невозможности связи по основному

- Постановка/снятие охраны без вскрытия банкомата

- Локальная световая индикация статуса охраны

- Автоматической уведомление МОЛ об изменении статуса охраны и тревоге

- Размещение всего оборудования системы ОПС (в том числе и антенны) внутри банкомата